Разделитель сред: Тип WT-...
Справочник шифров

WT-101-L50-40-16A-ГОСТ
WT-11-L50-50-40G-DIN В1 (с соединит. выступом), матер.мембраны 9(спецсталь для карбамида 02Х25Н22АМ2
WT-111-L100-80-40A-DIN Type B1
WT-112-L100-80-40A-DIN Type B1
WT-112-L150-150-16A-ГОСТ 12815-80 исп. 2_
WT-112-L200-50-10A-EN1092-1 Form C комплекте с прокладками и крепежом
WT-112-L200-50-6A-EN1092-1 Form C в комплекте с прокладками и крепежом
WT-112-L200-50-6A-EN1092-1 Form C комплекте с прокладками и крепежом
WT-1W2-L140-40-25A- зав.№ 013
WT-1W2-L140-40-25A- по чертежу h-10-ф60
WT-1W2-L140-40-ДругойA- 0 (по чертежу)
WT-312-25-40D-DIN L23, DIN 2501 Form C
WT-312-L100-50-16A-ГОСТ 12815-80 (исп. 1)
WT-312-L100-50-40A-DIN
WT-312-L150-100-16G-ГОСТ
WT-312-L200-50-10A-DIN
WT-312-L200-50-63A-ГОСТ-12815-80 исп.1
WT-312-L200-50-63G-ГОСТ
WT-312-L200-50-6A-DIN исп.2
WT-312-L300-100-ДругойG- PN 25, присоединение EN, Dm76mm, Tag#
WT-312-L300-100-ДругойG- PN 25, присоединение EN, Dm76mm, Tag#0002-PT 2218A, 0002-PT 2241A
WT-332-200-3''-300G-ASME B16.5-RF 125..250AA
WT-332-L100-100-16A-DIN Type B1+протокол калибровки
WT-332-L100-80-40A-DIN покрытие разделителя тефлон, включая корпус и мембрану
WT-332-L150-100-16G-DIN B1+Протокол калибровки
WT-332-L150-50-100G-EN1092-1 B1
WT-332-L150-50-40G-EN1092-1 B1
WT-3F12-200-40-16G-ГОСТ
WT-3F12-L100-100-6G0-ГОСТ 12815-80 исп. 2_LT 303..LT305
WT-3F12-L100-100-6G0-ГОСТ 12815-80 исп. 2_LT312
WT-3F12-L100-100-6G0-ГОСТ 12815-80 исп.2_LT 308,LT311
WT-3F12-L150-100-16A-ГОСТ 12815-80 исп.2_
WT-3F12-L150-100-6G-ГОСТ 12815-80 исп.2_КМЧ в комплекте_LT 301,LT302
WT-3F12-L150-100-6G-ГОСТ 12815-80 исп.2_КМЧ в комплекте_LT 307,LT310
WT-3F12-L150-50-16A-ГОСТ 12815-80 исп.1
WT-3F12-L150-50-16A-ГОСТ 12815-80 исп.2 (в комплекте крепеж и прокладки)
WT-3F12-L150-80-16A-ГОСТ 12815-80
WT-3F12-L150-80-16A-ГОСТ 12815-80 исп. 2
WT-3F12-L150-80-16A-ГОСТ 12815-80 исп.2
WT-3F12-L150-80-16A-ГОСТ 12815-80 исп.2_
WT-3F12-L150-80-6G-ГОСТ 12815-80 исп.2_КМЧ в комплекте_LT363..LT368,LT363-1..LT368-1
WT-3F12-L150-80-6G-ГОСТ 12815-80 исп.2_КМЧ в комплекте_LT368-2, LT368-3
WT-3F12-L150-80-6G-ГОСТ 12815-80 исп.2_КМЧ в комплекте_Резерв
WT-3F12-L150-80-6G0-ГОСТ 12815-80 Исп.2_LT306,LT309
WT-3FW1-0-50-16G
WT-3FW1-0-50-16G ячеистого типа
WT-3FW1-0-50-16G ячеичного типа
WT-3FW1-0-50-16G-DIN
WT-3FW1-0-50-16G-DIN EN 1092-1 (ячеечного типа)
WT-3FW1-0-80-16G
WT-3FW1-50-16G-DIN 1092-1
WT-3FW2-4m-2"-300D
WT-3FW2-4m-2"-300D ячеичного типа
WT-3FW2-4m-300D ячеистого типа
WT-3W1-0-80-16E0-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag.LTP 2004A, LTP 2004B, LTP 2006A, LTP 2006B, LTP 1220R)
WT-3W1-0-80-16E1-ГОСТ 12815-80 исп.2 - (tag.LTP 0031A, LTP 0031B, LTP 0032A, LTP 0032B, LTP 1221R)
WT-3W2-0-3”-600O(под приварку)0-ASME B16.5 form NPS
WT-3W2-0-3”-900O(под приварку)0-ASME B16.5 form NPS
WT-3W2-2m-3''-300E1-ANSI LM ASME B16,5-(tag. PT 4111, PT 1226R)
WT-3W2-2m-3''-300E1-ANSI LM ASME B16,5-(tag. PT 4582,PT 4583, PT 1224R)
WT-3W2-2m-80-16E1-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag. PT 4013, PT 4086, PT 4552)
WT-3W2-2m-80-16E1-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag. PT 4211, PT 1228R)
WT-3W2-2m-80-16E1-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag. PT 4580, PT 1229R)
WT-3W2-2m-80-16E1-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag. PT 4581, PT 4588, PT 4589,PT 4590,PT 4591,PT 4592,PT 4593,PT 4594, PT 4595,PT 1223R)
WT-3W2-2m-80-16E1-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag.PT 2020)
WT-3W2-2m-80-25E1-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag.PT 4501, PT 1222R)
WT-3W2-2m-80-40E1-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag. PT 4038, PT 1225R)
WT-3W2-2m-80-40E1-ГОСТ 12815-80 исп.2-(tag.PT 4081, PT 4226, PT 1227R)
WT-3W2-4m-3"-1500E1-ANSI RTJ ASME B16,5-(tag. LTdP 3015, LTdP 3016, LTdP 3017)
WT-3W2-5,5m-3"-1500E1-ANSI RTJ ASME B16,5-(tag. LTdP 3005, LTdP 3006, LTdP 3008)
WT-3W2-6m-3"-1500E1-ANSI RTJ ASME B16,5-(tag, LTdP 1027, LTdP 1029,LTdP 1030)
WT-3W2-6m-3"-1500E1-ANSI RTJ ASME B16,5-(tag. LTdP 3001, LTdP 3003, LTdP 3004)
WT-3W2-6m-3"-2500E1-ANSI RTJ ASME B16,5-(tag. LTdP 1020, LTdP 1022, LTdP 1023)
WT-3W2-7,5m-3"-1500E1-ANSI RTJ ASME B16,5-(tag. LTdP 1008)
WT-3W2-7m-3"-1500E1-ANSI RTJ ASME B16,5-(tag. LTdP 1010, LTdP 1011)
WT-6W1-5m-50-16A-DIN2633-C
WT-6W2-9m-3''-1500E1-ANSI RTJ ASME B16,5- (tag. PDТ 3005, PDТ 1290R)
WT-912-L50-50-40G-ГОСТ-Погрешность 0,08%
WT-912-L50-50-40G-ГОСТ-Погрешность 0,13%
WT-912-L50-80-40E-ГОСТ-Погрешность 0,33%
