Разделитель сред: Тип WF-...
Справочник шифров

WF-1-1"(М80)-150-G0-ANSI B16.5 Type RF
WF-1-100(М150) -40A-DIN-2501 Form E, фланец по чертежу
WF-1-100-40A-DIN
WF-1-2" (M100)-600A-ANSI-RF
WF-1-2" (M150)-150A-ANSI-RF
WF-1-2"(М80)-150-G0-ANSI B16.5 Type RF
WF-1-20(M40)-16A-ГОСТ-33259-2015-В
WF-1-25(М150)-6A-ГОСТ 33259-2015-исп.L Тех.позиция:7PDGT-47, 7PDGT-67
WF-1-3/4-150A-ANSI-RF, DN (M3/2")
WF-1-32/40-400A-DIN EN 1092-1 Type H.
WF-1-40 мм (М80)-40A-ГОСТ 12815-80-исп.7
WF-1-40 мм (М80)-6G-DIN
WF-1-40-16A-ГОСТ-33259-2015-В
WF-1-40A-ГОСТ-25(М80), исполнение 2 (выступ)
WF-1-50 (М100)-10A-ГОСТ 33259-2015-исп. L Тех.позиция: 7PGT-31, 7PGT-35, 7PGT-39
WF-1-50 (М100)-10A-ГОСТ 33259-2015-исп.L Тех.позиция:7PGT-23
WF-1-50 (М100)-16A-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-1-50 (М100)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.L
WF-1-50 (М100)-40A0-ГОСТ 12815-80-Исп.2
WF-1-50 (М100)-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.L
WF-1-50 (М100)-40D-ГОСТ-исп.1
WF-1-50 (М100)-6A-ГОСТ 33259-2015-исп.L Тех.позиция: 7PGT-53
WF-1-50(M80)-10A-ГОСТ 33259-2015-исп. L Тех.позиция:7PGT-57
WF-1-50(M80)-16A-ГОСТ-12815-80 исп.1 (на давление 1МПа и 0,4МПа)
WF-1-50(M80)-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.L
WF-1-50(M80)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.L
WF-1-50(M80)-40A-ГОСТ-исп.1
WF-1-50(M80)-40A0-ГОСТ 33259-2015-исп.L
WF-1-50(М150)-16A-ГОСТ 12815-80
WF-1-50(М150)-16A-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-1-50(М150)-16A-ГОСТ 33259-2015 -исп.B
WF-1-50(М150)-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.D
WF-1-50(М150)-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.F
WF-1-50(М150)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.L
WF-1-50(М150)-40A0-ГОСТ 33259-2015-исп. L
WF-1-50-10A0-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-1-50-10A0-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-1-50-16A-ГОСТ 33259-2015 -исп.B
WF-1-50-16A-ГОСТ-исп.3 (с впадиной)
WF-1-50-16A0-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-1-50-16A0-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-1-50-16A0-ГОСТ 12815-80-исп.3
WF-1-50-16A0-ГОСТ 12815-80-исп.4
WF-1-50-16A0-ГОСТ 33259-2015 -исп. B
WF-1-50-16A0-ГОСТ 33259-2015-исп. L
WF-1-50-16E-ГОСТ 33259-2015 -форма В, 801РТ36
WF-1-50-25A0-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-1-50-25A0-ГОСТ 12815-80-исп.4
WF-1-50-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.B
WF-1-50-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.E
WF-1-50-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.F
WF-1-50-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.F
WF-1-50-40A-ГОСТ-исп. 2, по спец.чертежу
WF-1-50-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-1-50-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-1-50-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.3
WF-1-50-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп. B
WF-1-50-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп. E
WF-1-50-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп. F
WF-1-50-40A0-ГОСТ 33259-2015-исп. F
WF-1-50-40E-DIN-В1
WF-1-50-40E-ГОСТ 33259-2015 -форма F, 802РТ 27
WF-1-50-40G-DIN-EN 1092-1 Type B1
WF-1-50-40G-EN1092-1(B2)
WF-1-6G-ГОСТ-12815-80 исп.1, DN 50(M150)
WF-1-80 (М100) -16E-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-1-80 (М100) -40E-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-1-80 (М100)-10A-ГОСТ 33259-2015-исп.L Тех.позиция:7PGT-20
WF-1-80 (М100)-10A-ГОСТ 33259-2015-исп.L Тех.позиция:7PGT-27
WF-1-80 (М125) -6A-ГОСТ-исп.2
WF-1-80(М150)-16A-ГОСТ
WF-1-80-100A-ГОСТ
WF-1-80-16A-ГОСТ
WF-1-80-25E-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-1-80-40E-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-25 мм (М40)-100A-ГОСТ-исп. В, DN-3Т (молибден. сталь с покрытием TIN
WF-3"-16A-ANSI-матер. раздел.элемента - 3G (позолоч.)
WF-3"-16A-ANSI-материал разд.элемента 9 - 09Г2С
WF-3-1" (M80)-300W-ANSI-RF
WF-3-1,5" (M100)-300W-ANSI-RF
WF-3-100(4")-100(1500)A-ГОСТ
WF-3-100(M125)-160A-ГОСТ 12815-80-04
WF-3-100(M125)-160A-ГОСТ-04
WF-3-100(М150)-16W-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3-100-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-3-100-63A-ASME B16.5 4" #300 RF
WF-3-10A-DIN-25(М50)
WF-3-10A-DIN-2526 Form D (фланец плоский без ступеньки) DN 50(M150)
WF-3-15-40A-DIN-DN (Ду) М40
WF-3-16A-ГОСТ-DN 50(M100)
WF-3-16A-ГОСТ-DN 80(M100)
WF-3-16A-ГОСТ-исп.1, DN 80(M100)
WF-3-16A-ГОСТ-исп.4, 20(М80)
WF-3-2" (M150) -300W-ANSI-RF
WF-3-2" (M80) -2500A0-ANSI
WF-3-2"(M80)-Class2500A-ASME B16.5, WN, RJ(F)
WF-3-2"(M80)-Class2500E-ASME B16.5, WN, RJ(F)
WF-3-2"-2500A-ANSI-(RF)
WF-3-2"-Class2500E-ASME B16.5, WN, RJ(F)
WF-3-20(M80)-16A-ГОСТ
WF-3-20(M80)-16A-ГОСТ 12820-80 (4-20-16)
WF-3-20(M80)-16A-ГОСТ 12820-80 (4-20-40)
WF-3-20(M80)-16A-ГОСТ 33259-2015 -(20-16-01-Е)
WF-3-20(M80)-16A-ГОСТ 33259-2015-(20-16-01-Е)
WF-3-20(M80)-16A-ГОСТ12821-80(4-20-40)
WF-3-20(M80)-40A-ГОСТ 12815-80-12820-80(4-20-40)
WF-3-20(M80)-40A-ГОСТ 12820-80 (4-20-40)
WF-3-20(M80)-40A-ГОСТ12821-80(4-20-40)
WF-3-20(M80)-6A-ГОСТ 12815-80-12820-80(4-20-16)
WF-3-20(M80)-6A-ГОСТ 12820-80 (2-20-16)
WF-3-20(M80)-6A-ГОСТ 12820-80 (4-20-16)
WF-3-20(M80)-6A-ГОСТ-12820-80
WF-3-20(M80)-6A-ГОСТ12821-80(2-20-16)
WF-3-20(M80)-6A-ГОСТ12821-80(4-20-16)
WF-3-20(М150)-16G-ГОСТ 33259-2015-исп.L, 11LT3006
WF-3-25 мм (М40)-10G-DIN-2501
WF-3-25 мм (М40)-16A-DIN
WF-3-25 мм (М40)-40A-ГОСТ
WF-3-25 мм (М40)-40A-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3-25 мм (М40)-40A-ГОСТ-исп.2
WF-3-25 мм (М40)-40E-ГОСТ-мембрана М50
WF-3-25 мм (М40)-40G-DIN-2501
WF-3-25 мм (М40)-40G-ГОСТ
WF-3-25 мм (М40)-40G-ГОСТ-4
WF-3-25(М150)-100A-ГОСТ 33259-2015, исп.Е, ряд 1
WF-3-25(М50)-100E-ГОСТ-Р 33259-2015 исп.Е ряд 1
WF-3-25(М50)-16A-ГОСТ-исп.2
WF-3-25(М50)-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-3-25(М80)-16A0-ГОСТ 33259-2015-Е
WF-3-25(М80)-16E-ГОСТ 33259-2015-исп.IV
WF-3-25(М80)-16E-ГОСТ-Р 33259-2015 исп.Е ряд 1
WF-3-25(М80)-40A0-ГОСТ 33259-2015-исп. Е
WF-3-25(М80)-63A-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-3-25-10G-DIN-2501
WF-3-25-16A-DIN-(М40)
WF-3-25-16A-ГОСТ
WF-3-25-16A-ГОСТ 33259-2015-исп. Е
WF-3-25-16A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.B
WF-3-25-40-DIN-EN 1092-1 Type B1, резьба под сварку+поверка СЦСМ
WF-3-25-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.B
WF-3-25-40G-DIN-2501
WF-3-3"(M150)-class 300-A-ANSI B16.5-RF
WF-3-3"(M150)-class 900-A-ANSI B16.5-RTJ
WF-3-3"-2500A-ASME B 16.5 кольцо формы RTJ
WF-3-3/2" (M2")-150A-ANSI-RF
WF-3-3/2-150A-ANSI
WF-3-3/2-150A-ANSI-Form RF
WF-3-3/2-150A0-ANSI
WF-3-3/2-300A-ANSI-RF
WF-3-32-6A-ГОСТ
WF-3-40 мм (М80)-16A-ГОСТ
WF-3-40 мм (М80)-16A-ГОСТ 33259-2015-исп.В
WF-3-40(М100)-16G0-ГОСТ 33259-2015-Исп.Е
WF-3-40(М150)-10A0-ГОСТ 12815-80-04
WF-3-40(М80)-16A0-EN-1092-1 type E выступ
WF-3-40(М80)-16A0-EN-1092-1 type С шип
WF-3-40(М80)-40A0-EN-1092-1 type E выступ
WF-3-40(М80)-63A0-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-3-40-10A
WF-3-40-10A-DIN
WF-3-40-10A-ГОСТ-Разделитель сред
WF-3-40-10G-DIN
WF-3-40-16A-ГОСТ
WF-3-40-40A-DIN-2513 Form V13 A-516-OPER-37
WF-3-40-63A0-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-3-40A-ГОСТ 54432-2011, 25(М80), исп.E ряд 1
WF-3-40A-ГОСТ-25(М80)
WF-3-40E-DN-50(100), EN1092-1 тип Е
WF-3-40мм (М100)-16A-ГОСТ
WF-3-40мм (М100)-16A-ГОСТ 33259-2015-исп.В
WF-3-50 (М100)-16A-ГОСТ 12815-80
WF-3-50 (М100)-16A-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-3-50 (М100)-16G-ГОСТ 33259-2015 -исп.L, 11PT2016, 11PT2031
WF-3-50 (М100)-16G-ГОСТ-исп. 2
WF-3-50 (М100)-16G-ГОСТ-исп.2
WF-3-50 (М100)-40A-DIN-1092-1 исп.Е
WF-3-50 (М100)-40A-ГОСТ 12821-80-исп.2
WF-3-50 (М100)-40A-ГОСТ 12821-80-исп.2+поверка в СЦСМ
WF-3-50 (М100)-40A0-ГОСТ 12821-80-исп.2
WF-3-50 (М100)-40A0-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-3-50 (М100)-40E-EN-1092-1 тип Е (выступ)
WF-3-50 (М100)-40E-EN-1092-1 тип Е(выступ)
WF-3-50 (М100)-40E-EN-1092-1тип Е(выступ)
WF-3-50 (М100)-40E-ГОСТ 12815-80-исп.3
WF-3-50 (М100)-40E-ГОСТ-исп. 3
WF-3-50 (М100)-40E-ГОСТ-исп.3
WF-3-50 (М100)-40G-DIN по EN 10921-Form B1, 17PT2004, 17PT2006, 17PT2009, 17PT2012, 17PT2015
WF-3-50 (М100)-40G-ГОСТ 33259-2015 -исп.L, 11PT2017, 11PZT2018, 11PT2019, 11PT2023, 11PT2029
WF-3-50 (М100)-40G-ГОСТ 33259-2015-Form L, 11PT2024
WF-3-50 (М100)-40G-ГОСТ 33259-2015-исп.L, 11PT2002
WF-3-50 (М100)-40G-ГОСТ 33259-2015-исп.L, 11PT2005, 11PT2015, 11PT2021
WF-3-50 (М100)-40M20*1.5-ГОСТ 12815-80 исп.2
WF-3-50 (М100)-63A-ГОСТ 12810-80-исп.7+поверка СЦСМ
WF-3-50 (М100)-63A-ГОСТ-исп. 7 с поверкой ЦСМ
WF-3-50(M100)-6-Е-ГОСТ
WF-3-50(M59)-40E-EN1092-1
WF-3-50(M59)-40G-EN1092-1 form E поверхность В1
WF-3-50(M80)-100M20*1.5-ГОСТ 12815-80 исп.7
WF-3-50(M80)-10O-DIN-2526 Form D, резьба к прибору по чертежу
WF-3-50(M80)-160E-ГОСТ-исп.7
WF-3-50(M80)-16A-ANSI
WF-3-50(M80)-16A-ГОСТ
WF-3-50(M80)-16A-ГОСТ-2011(F) с протоколом калибровки
WF-3-50(M80)-16A-ГОСТ-исп.1
WF-3-50(M80)-16A0-ГОСТ 12815-80-исп.1, поз.PI-17140
WF-3-50(M80)-16G
WF-3-50(M80)-16G-ГОСТ 33259-2015 -(исп. F)
WF-3-50(M80)-16G-ГОСТ 33259-2015 -исп. F
WF-3-50(M80)-40A-DIN
WF-3-50(M80)-40A-DIN-1092-1 DN50/PN40
WF-3-50(M80)-40A-DIN-1092-1 исп.Е
WF-3-50(M80)-40A-DIN-TAG-1 (SS Tag Plate) 5PI923
WF-3-50(M80)-40A-EN1092-1 типE (выступ)
WF-3-50(M80)-40A-EN1092-1типE (выступ)
WF-3-50(M80)-40A-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3-50(M80)-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-3-50(M80)-40A-ГОСТ-исп.2
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2 поз.PI-12007
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2 поз.PI-12008
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2 поз.PI-12017
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2 поз.PI-12018
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2 поз.PI-12028
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2 поз.PI-12029
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2, поз.PI-14117
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.2, поз.PI-19152
WF-3-50(M80)-40A0-ГОСТ 12821-80-исп.2
WF-3-50(M80)-40E-EN-1092-1 тип Е (выступ)
WF-3-50(M80)-40E-EN-1092-1 тип Е(выступ)
WF-3-50(M80)-40E-EN1092-1 исп.F
WF-3-50(M80)-40E-ГОСТ
WF-3-50(M80)-40E-ГОСТ-исп.2
WF-3-50(M80)-40G-DIN-EN1092-1 тип Е
WF-3-50(M80)-40G-DIN-Type C
WF-3-50(M80)-40G-EN1092-1 тип Е
WF-3-50(M80)-40G-ГОСТ 33259-2015 -исп.L, 11PT2007
WF-3-50(M80)-40G-ГОСТ-исп. 4
WF-3-50(M80)-63E-ГОСТ 12821-80-исп.7
WF-3-50(M80)-63E-ГОСТ-исп.7
WF-3-50(M80)-6A-DIN
WF-3-50(M80)-6A-ГОСТ
WF-3-50(M80)-6G-ГОСТ
WF-3-50(М125) -40A-ГОСТ-исп.2 с поверкой ЦСМ
WF-3-50(М150) -40A0-ГОСТ 12821-80-исп.2
WF-3-50(М150) -40G-ГОСТ 33259-2015 -исп.L, 11PT2003, 11PT2009, 11PT2014, 11PT2028, 11PT2030
WF-3-50(М150)-16A-ГОСТ 33259-2015 исп. Е
WF-3-50(М150)-16G-ГОСТ 33259-2015-исп.L, 11PT2001
WF-3-50(М150)-40A-ГОСТ 12821-80-исп.2
WF-3-50(М150)-40E-EN-1092-1 тип Е (выступ)
WF-3-50(М150)-40E-EN-1092-1 тип Е(выступ)
WF-3-50(М150)-40G-DIN по EN 10921-Form B1, 17PT2003, 17PT2007, 17PT2010, 17PT2013, 17PT2016
WF-3-50(М150)-6G-ГОСТ 33259-2015 -исп.L, 11PT2013
WF-3-50-(M59)-63G-EN1092-1 form E поверхность В1
WF-3-50-100A-ГОСТ-2
WF-3-50-10A-DIN
WF-3-50-10G-DIN
WF-3-50-10O-DIN-2526 Form D, резьба к прибору по чертежу
WF-3-50-160A0-ГОСТ 12815-80-исп.7
WF-3-50-160E-ГОСТ-исп.7
WF-3-50-16A-DIN-EN1092-1 форма А, выходной штуцер под углом 90 гр
WF-3-50-16A-ГОСТ 12815-80
WF-3-50-16A-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-3-50-16A-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3-50-16A-ГОСТ-12815-80 (исп.3)
WF-3-50-16A-ГОСТ-12815-80(исп.3)
WF-3-50-16A-ГОСТ-12815-80, исп.1
WF-3-50-16A-ГОСТ-12815-80, исп.7 под прокладку овального сечения
WF-3-50-16A-ГОСТ-2
WF-3-50-16A-ГОСТ-исп.2
WF-3-50-16G
WF-3-50-16G-DIN-(Form B)
WF-3-50-16G-DIN-(form B1)
WF-3-50-16G-ГОСТ
WF-3-50-16G-ГОСТ 12815-80
WF-3-50-25A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.B
WF-3-50-40A-EN1092-1 исп.Е
WF-3-50-40A-ГОСТ
WF-3-50-40A-ГОСТ 12815-80-исп. 3
WF-3-50-40A-ГОСТ-исп.3 в комплекте с КМЧ
WF-3-50-40A0-DIN по EN 10921-исп. B1
WF-3-50-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.B
WF-3-50-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-3-50-40B
WF-3-50-40E-ГОСТ
WF-3-50-40E-ГОСТ-исп.2
WF-3-50-40G-DIN
WF-3-50-40G-ГОСТ
WF-3-50-40G-ГОСТ 12815-80-исп. 3
WF-3-50-40T-ГОСТ-исп.2
WF-3-50-63A-ГОСТ-12815-80, исп. 7, под прокладку овального сечения
WF-3-50-63E-ГОСТ-исп.7
WF-3-50-63M20*1.5-ГОСТ 12815-80 исп.7
WF-3-50-63М12*1,25-ГОСТ-исп.7 (по спецчертежу с отверстием М6 под гидрозаполнение)
WF-3-50-6A-ГОСТ
WF-3-65 (М100)-40A-ГОСТ-исп.5
WF-3-6G-DIN-DN 32
WF-3-80 (М100)-16A0-ГОСТ 12815-80-исп. 2
WF-3-80 (М100)-40E-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-3-80 (М100)-6A-ГОСТ 12815-80
WF-3-80(M100)-10A-EN1092-1 Form D в комплекте с прокладками и крепежом
WF-3-80(M150)-40А0-DIN исп В
WF-3-80-10A-ГОСТ
WF-3-80-10E-DIN-кол-во отверстий 8
WF-3-80-10E0-DIN-
WF-3-80-10G-DIN-В1
WF-3-80-10G-ГОСТ
WF-3-80-16A
WF-3-80-16A-ГОСТ
WF-3-80-16A-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-3-80-25A-ГОСТ
WF-3-80-25G0-ГОСТ 12815-80
WF-3-80-40A-DIN-EN 1092-1 B1
WF-3-80-63D-EN1092-1 form E(выступ)
WF-3-80-6A-ГОСТ
WF-3-80-6A-ГОСТ 12815-80
WF-3F-10A-DIN-DN 25(M50)
WF-3F-15-40A
WF-3F-16A-DIN-DN(Ду)-25(50М)
WF-3F-16A-DIN-form B1, 50(М100)
WF-3F-16A-DIN-form B1, 50(М150)
WF-3F-16A-ГОСТ-25(М80)
WF-3F-16A-ГОСТ-DN 25 (М50)
WF-3F-16A-ГОСТ-DN 80(М100)
WF-3F-16A-ГОСТ-исп.4, 20(М80)
WF-3F-2-2500E-ANSI-В 16.5 тип RJ
WF-3F-20(M40)-16A-ГОСТ
WF-3F-20(M50) -16A-ГОСТ
WF-3F-20(M80)-16A-ГОСТ
WF-3F-20(M80)-16A-ГОСТ 12820-80 (4-20-16)
WF-3F-20(M80)-16A-ГОСТ12821-80(4-20-16)
WF-3F-20(M80)-16A-ГОСТ12821-80(4-20-40)
WF-3F-20(M80)-40A-ГОСТ 12815-80-12820-80 (4-20-40)
WF-3F-20(M80)-40A-ГОСТ 12820-80 (4-20-16)
WF-3F-20(M80)-40A-ГОСТ 12820-80 (4-20-40)
WF-3F-20(M80)-40A-ГОСТ 12820-80 (5-20-40)
WF-3F-20(M80)-40A-ГОСТ12821-80(4-20-16)
WF-3F-20(M80)-40A-ГОСТ12821-80(4-20-40)
WF-3F-20(M80)-40A-ГОСТ12821-80(5-20-40)
WF-3F-25 мм (М40)-100A-ГОСТ-33259-2015 исп.J
WF-3F-25 мм (М40)-100A-ГОСТ-33259-2015 исп. J
WF-3F-25 мм (М40)-10A-DIN
WF-3F-25(M80)-6A-ГОСТ 12815-80 (исп.1)
WF-3F-25(М50)-10A-ГОСТ-исп.3
WF-3F-25(М50)-16A-ГОСТ
WF-3F-25(М50)-16A-ГОСТ 12815-80
WF-3F-25(М50)-16A-ГОСТ 33259-2015 -исп.В
WF-3F-25(М50)-16A-ГОСТ-33259-2015 (исп. С-шип)
WF-3F-25(М50)-16A0-ГОСТ 33259-2015-(исп. Е-выступ)
WF-3F-25(М50)-16G-ГОСТ-исп. С "шип"
WF-3F-25(М50)-16G-ГОСТ-исп.1
WF-3F-25(М80) -10A-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-3F-25(М80) -16A-DIN-EN 1092-1 Type E
WF-3F-25(М80)-100A-ГОСТ-33259-2015 исп. J
WF-3F-25(М80)-16A-DIN-EN 1092-1 Type E
WF-3F-25(М80)-16A-ГОСТ
WF-3F-25(М80)-25A-DIN-1092-1 Type E
WF-3F-25(М80)-25A-DIN-EN 1092-1 Type E
WF-3F-25(М80)-40A-DIN-1092-1 Type E
WF-3F-25(М80)-40A-DIN-EN 1092-1 Type E
WF-3F-25(М80)-40E-ГОСТ-1
WF-3F-25(М80)-63A-ГОСТ-33259-2015 исп. J
WF-3F-25(М80)-6A-ГОСТ
WF-3F-25(М80)-6A-ГОСТ 12815-80
WF-3F-25-16A-ГОСТ
WF-3F-25-40A-DIN
WF-3F-3/2" (M2")-150A-ANSI-RF
WF-3F-3/2-150A-ANSI-RF
WF-3F-40 мм (М80)-63A-DIN-EN 1092-1 Type E
WF-3F-40-16A-ГОСТ
WF-3F-40-40E-DIN-(FORM V13)
WF-3F-40-40E-DIN-(Form V13)
WF-3F-40-40E-DIN-Form V13
WF-3F-40-40G-DIN
WF-3F-40-40G-ГОСТ
WF-3F-40A-DIN-DN (Ду)15 (М40)
WF-3F-40A-ГОСТ-DN 25 (М40)
WF-3F-50 (М100)-16A-DIN-(B1)
WF-3F-50 (М100)-16A-DIN-(В1)
WF-3F-50 (М100)-16A-ГОСТ 12815-80
WF-3F-50 (М100)-16A-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-3F-50 (М100)-16A-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3F-50 (М100)-16A-ГОСТ 33259-2015-исп. B («соединительный выступ»)
WF-3F-50 (М100)-16A-ГОСТ-54432-2001 исп В
WF-3F-50 (М100)-40A-ГОСТ 33259-2015-E
WF-3F-50 (М100)-40A-ГОСТ-исп.1
WF-3F-50 (М100)-40E-ГОСТ 12815-80-исп.3
WF-3F-50 (М100)-40E-ГОСТ 12815-80-исп.5
WF-3F-50 (М100)-40E-ГОСТ-исп.3
WF-3F-50 (М100)-6A-EN1092-1 type E
WF-3F-50(M100)-25A-ГОСТ
WF-3F-50(M80)-16A-DIN
WF-3F-50(M80)-16A-DIN-form B1
WF-3F-50(M80)-16A-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3F-50(M80)-16A0-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3F-50(M80)-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-3F-50(M80)-6A-ГОСТ
WF-3F-50(М150) -16A-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3F-50(М150)-16E-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3F-50(М150)-40A-ГОСТ 33259-2015-В1х2
WF-3F-50-100A-ГОСТ-исп. 7 ( с покрытием мембраны из армированного фторопласта 3-ф толщиной 0,25 мм и отверстием М6 под заполнение)
WF-3F-50-10A-DIN-2501
WF-3F-50-16A-DIN
WF-3F-50-16A-ГОСТ 12815-80
WF-3F-50-16A-ГОСТ-исп.1
WF-3F-50-16A0-ГОСТ 33259-2015 -(исп.В-соед.выступ)
WF-3F-50-16G-DIN
WF-3F-50-16G-DIN-(Form B)
WF-3F-50-16G-DIN-(surface B2)
WF-3F-50-16G-ГОСТ
WF-3F-50-16G-ГОСТ-исп.1
WF-3F-50-16G1"-DIN
WF-3F-50-40A
WF-3F-50-40A-DIN
WF-3F-50-40E-ГОСТ 12815-80-исп.2
WF-3F-50-40E-ГОСТ 12815-80-исп.3
WF-3F-50-40G-DIN EN 1092-1 Form B2
WF-3F-50-40G-DIN- EN 1092-1 Type B2
WF-3F-50-40G-DIN-2501
WF-3F-50-40G-DIN-EN 1092-1 FORM B2
WF-3F-50-40G-DIN-EN 1092-1 TYPEB2
WF-3F-50-40G-DIN-Form B2 по EN 1092-1
WF-3F-50-40G-ГОСТ 33259-2015 исп.Е
WF-3F-50-40G0-DIN по EN 10921-исп. B2
WF-3F-50-40G0-DIN-EN 1092-1 type B
WF-3F-50-40М12х1,25-DIN-2512 Form N, по спецчертежу, без отверстия под гидрозаполнение
WF-3F-50-63G-DIN-2501
WF-3F-50-6A-DIN-2501
WF-3F-65 (М150)-40A-ГОСТ 12815-80-исп.5
WF-3F-6A-ГОСТ-25(М80)
WF-3F-6A-ГОСТ-DN 25 (М80)
WF-3F-80 (М100) -40A-ГОСТ 12815-80-исп.2 Tag#PIT10..PIT16
WF-3F-80(М150)-16A-ГОСТ 12815-80-исп.2 Tag# PDIT5..PDIT6
WF-3F-80-100A-ГОСТ-(исп.2)
WF-3F-80-100A-ГОСТ-исп.2 ( с покрытием мембраны из армированного фторопласта 3-ф толщиной 0,25 мм и отверстием М6 под заполнение)
WF-3F-80-100A-ГОСТ-исп.2 ( с покрытием мембраны из армированного фторопласта 3-ф толщиной 0,25 мм и отверстием М6 под заполнение) в комплекте с прокладкой и болтами
WF-3F-80-16A-ГОСТ
WF-3F-80-16A-ГОСТ-(исп.2)
WF-3F-80-16E-ГОСТ-исп.2
WF-3F-80-40E-DIN-(Form V13)
WF-3F-80-40G-DIN
WF-3F-80-40G-ГОСТ
WF-3G-2"(M80)-Class2500E-ASME B16.5, WN, RJ(F)
WF-3G-2"-Class2500E-ASME B16.5, WN, RJ(F)
WF-3T-3/2-150A-ANSI-RF
WF-3T-50-16G0-ГОСТ 12815-80
WF-3T-50-40A-DIN
WF-6(C276)-125-10A-DIN (M20x1,5)
WF-6-1 (М50)-150G-ANSI-В16.5
WF-6-1 (М50)-300G-ANSI-В16.5
WF-6-125-10A-DIN-материал 6(С276)
WF-6-16G-DIN-DN (Ду)-25(М50)
WF-6-20(М150)-40A-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-6-25(М80)-40A-DIN-TAG-1 (SS Tag Plate)PI185/1, PI185/2, PI185/3
WF-6-40G-ГОСТ-4, (DN) 25-M50
WF-6-50 (М100)-16A-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-6-50 (М100)-40A-ГОСТ 12815-80-12815-80 исп.2
WF-6-50 (М100)-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-6-50 (М100)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп. Е
WF-6-50 (М100)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-6-50 (М100)-40A-ГОСТ 54432-2011-исп.F
WF-6-50(M80)-40A-DIN-TAG-1 (SS Tag Plate) PI209, PI209/1, PI209/2, PI211/А, PI211/B, PI190, PI212/A, PI212/B, PI191
WF-6-50(M80)-40A-DIN-TAG-1 (SS Tag Plate) PI455/1, PI445/2, PI445/3, PI446/1, PI446/2, PI446/3
WF-6-50(M80)-40A-DIN-TAG-1 (SS Tag Plate) PI465/1, PI465/2, PI466/1, PI466/2, PI477/1, PI477/2, PI478/1, PI478/2,
WF-6-50(M80)-40A-DIN-TAG-1 (SS Tag Plate) PI9201, PI9202
WF-6-50(M80)-40A-DIN-TAG-1 (SS Tag Plate) PI9203, PI9204
WF-6-50(M80)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-6-50(M80)-40A-ГОСТ 54432-2011-исп.F
WF-6-50(M80)-40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-6-50(М150) -16A-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-6-50(М150) -40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-6-50(М150)-25G-ГОСТ 33259-2015-исп.С, 11LT3007
WF-6-50(М150)-40A-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-6-50(М150)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-6-50-16G-DIN-(surface B)
WF-6-50-16G-ГОСТ
WF-6-50-40G-DIN
WF-6-50-63A-DIN-1092-1(В2)
WF-6-63G-ГОСТ-4, DN 25 (M50)
WF-6-80(М150) -40A0-ГОСТ 33259-2015 -исп.Е
WF-6-80(М150)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-6-80(М150)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.С
WF-6-80(М150)-40G-DIN по EN 10921-исп.С,11LT3017, 11LT3018
WF-7-16A-DIN-(В1), DN 50(М100)
WF-7-32(M50)-16A-ГОСТ 12815-80 (исп.4)
WF-7-50(M80)-16A-ГОСТ
WF-7-50-10D-DIN-исп. В1
WF-8-1-150G-ANSI-В16.5
WF-8-1-300G-ANSI-В16.5
WF-8-100-16A-DIN-2501 Type B1
WF-8-100-16A-DIN-2501 Type B1 (отверстие М6 под гидрозаполнение)
WF-8-15(М40)-16G-ГОСТ-исп.1
WF-8-25 мм (М40)-10A-DIN
WF-8-25(М50)-16A-ГОСТ-33259-2015 исп. Е
WF-8-25(М80)-10G-DIN-на поз. PI-02-08, PI-02-09, PI-02-11, PI-02-12, PI-02-14, PI-02-15
WF-8-25(М80)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-8-3"-150-O(M12*1,5)-ANSI Type LM (по спецчертежу, без отверстия под гидрозаполнение)
WF-8-3"-16A-ANSI
WF-8-3-150B-ANSI-Type LM ( по спецчертежу)
WF-8-3-150B-ANSI-В16.5 Type LM
WF-8-40 мм (М80)-25A-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-8-40(М80)-40E-EN-1092-1 исп.D
WF-8-50 (М100)-6A-ГОСТ 33259-2015-исп.В Технологическая позиция: PI-3201
WF-8-50 (М100)-6A-ГОСТ 33259-2015-исп.В Технологическая позиция: PIT-3249
WF-8-50(M150)-10A-EN1092-1 Form D в комплекте с прокладками и крепежом
WF-8-50(М150) -16A-ГОСТ 12815-80-33259-2015 исп.В Тех.позиция 3PGT-18
WF-8-50(М150) -16A-ГОСТ 12815-80-33259-2015 исп.В Тех.позиция 3PGT-6
WF-8-50(М150)-6A-ГОСТ 33259-2015-исп.В
WF-8-50-10A-0
WF-8-50-16A-DIN
WF-8-50-16A-DIN 2501
WF-8-50-16A-DIN-form B1
WF-8-50-16A-ГОСТ 33259-2015-исп.В Технологическая позиция: PIS-3208
WF-8-50-16A0-ГОСТ 33259-2015-исп.В-соед.выступ
WF-8-50-40A-ГОСТ-исп. 2, с отв. М6 под вакуумное заполнение
WF-8-50-40М12х1,25-DIN-2513-Type V13(по спецчертежу, без отв. под заполнение)
WF-8-50-64A-DIN
WF-8-65(М80)-40A-ГОСТ 33259-2015-исп.Е
WF-8-80(М150)-40A0-ГОСТ 12815-80-исп.1
WF-8-80-100A-ГОСТ-7
WF-8-80-64A-DIN
WF-8-ДругойДругой-20(M50)-16A-ГОСТ 12815-80 (исп. 2)
